## Intestazione
ASIS
Salernitana Reti e Impianti s.p.a.
Modello Dati BIM
Titolo Elaborato
Modello Dati BIM
“REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)”
Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato
3
2
1
0
0 | 2026-03-03 | I Emissione | 0
Identificativo elaborato: XXSGD-ASIS-BIM-PESE-XX-MD
Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati. La riproduzione è vietata.
Ownership and copyright are reserved. Reproduction is strictly forbidden.

## PSET ND_FOG
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | Categories | User Modifiable | Visibility | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
nd_fog_id | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes | Yes | Identificativo | No | Values are aligned per group type |  |  | x | x | x | x | x
nd_fog_stc | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Stato di conservazione |  |  | [Non noto], Nuovo, Ottimo, Buono, Mediocre, Pessimo |  | x
nd_fog_stp | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Stato produttivo |  |  | [Non noto], In esercizio, Fuori esercizio, Parzialmente in esercizio, Dismesso, In progetto |  | x | x | x | x | x
nd_fog_pme | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Profondità (cm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_fog_acd | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Accuratezza dati |  |  | [Non noto], Alta, Media, Bassa |  | x |  |  |  | x
nd_fog_txt | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Note |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_fog_ori | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Origine dato |  |  | [Non noto], Rilievo, Rapporto di lavoro, Progetto, Database precedenti |  | x | x | x | x | x
nd_fog_ver | Comune | Sì/No | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Verificato |  |  |  |  | x |  |  |  | x
nd_fog_liv | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | Livello |  |  | FognaturaNodi |  | x | x | x | x | x
nd_fog_tip | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | TipoNodoFognario |  |  | [Non noto] |  | x | x | x | x | x
nd_fog_ges | Comune | Testo multilinea | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Gestore |  |  | [Non noto], ASIS, AUSINO, CONSAC, SALERNO SISTEMI, COMUNE |  | x | x | x | x | x
nd_fog_alt | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | Quota (m s. l. m.) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_fog_nom | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Nome |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_fog_rot | Comune | Sì/No | Dati identità | Type | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici |  |  | Rotazione simbolo |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_fog_com | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | Comune |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_fog_coc | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | Codice Catastale |  |  |  |  | x | x | x | x | x

## PSET TR_FOG
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | Categories | User Modifiable | Visibility | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
tr_fog_id | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes | Yes | Identificativo | No | Values are aligned per group type |  |  | x | x | x | x | x
tr_fog_stc | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Stato di conservazione |  |  | [Non noto], Nuovo, Ottimo, Buono, Mediocre, Pessimo |  | x
tr_fog_stp | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Stato produttivo |  |  | [Non noto], In esercizio, Fuori esercizio, Parzialmente in esercizio, Dismesso, In progetto |  | x | x | x | x | x
tr_fog_pme | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Profondità (cm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_fog_acd | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Accuratezza dati |  |  | [Non noto], Alta, Media, Bassa |  | x |  |  |  | x
tr_fog_txt | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Note |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_fog_ori | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Origine dato |  |  | [Non noto], Rilievo, Rapporto di lavoro, Progetto, Database precedenti |  | x | x | x | x | x
tr_fog_ver | Comune | Sì/No | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Verificato |  |  |  |  | x |  |  |  | x
tr_fog_liv | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni, Tubazioni | Yes |  | Livello |  |  | FognaturaTratte |  | x | x | x | x | x
tr_fog_tip | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | TipoTrattaFognaria |  |  | [Non noto]; Corrugato; Complanare; Premente; Spiralato |  | x | x | x | x | x
tr_fog_ges | Comune | Testo multilinea | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Gestore |  |  | [Non noto], ASIS, AUSINO, CONSAC, SALERNO SISTEMI, COMUNE |  | x | x | x | x | x
tr_fog_rot | Comune | Sì/No | Dati identità | Type | Tubazioni |  |  | Rotazione simbolo |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_fog_bor | Comune | Unità di tempo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Data posa in opera | [8 empty] | x
tr_fog_mat | Comune | Materiale | Dati identità | Type | Tubazioni |  |  | Materiale |  |  | [Non noto], Acciaio, Acciaio zincato, Ghisa, Polietilene, Pead PE80, Pead PE100, PVC, Fibrocemento, Gres |  | x | x | x | x | x
tr_fog_dia | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes | Yes | Diametro (mm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_fog_tpo | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Tipo di posa |  |  | [Non noto], A colonna, A parete, In pozzetto, Canaletta, Galleria, In armaco, Cunicolo tecnologico, In trincea, Controtubo, Cavidotto, Cavedio, armadi/sedi apparati, edifici ad uso esclusivo |  | x | x | x | x | x
tr_fog_dtf | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Data fine intervento | [8 empty] | x
tr_fog_seg | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Tipo segnalazione |  |  | [Non noto], Rete, Nastro, Rivestimento in calcestruzzo, Traccia rame |  | x | x | x | x | x
tr_fog_com | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | Comune |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_fog_coc | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | Codice Catastale |  |  |  |  | x | x | x | x | x

## PSET DP_MAN
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | User Modifiable | Visibility | Categories | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Lista sotto valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
dp_man_lon | Comune | Numero | Dati identità | Type |  |  | Informazioni di Progetto | Longitudine | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_lat | Comune | Numero | Dati identità | Type |  |  | Informazioni di Progetto | Latitudine | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_nom | Comune | Testo | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Nome | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_tip | Comune | Testo | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Tipo Manufatto |  |  | [Non noto]; Pozzetto; Unità di grigliatura; Unità di dissabbiatura/disoleatura; Vasca di sedimentazione primaria; Vasca di sedimentazione secondaria; Vasca di ossidazione; Unità di disinfezione; Ispessitore fanghi; Vasca di digestione aerobica fanghi; Vasca di digestione anaerobica fanghi; Unità di disidratazione meccanica fanghi; Locale tecnico; Scolmatore; Unità di sollevamento; Unità MBR; Unità MBBR; Vasca Nitro/Denitro; Letti di essiccamento |  |  | x | x | x | x | x
dp_man_dis | Comune | Sì/No | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Distrettualizzazione | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_isp | Comune | Sì/No | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Ispezionabile | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_sca | Comune | Sì/No | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Presenza Scale | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_stc | Comune | Testo | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Stato di conservazione |  |  | [Non noto]; In esercizio; Fuori esercizio; Parzialmente in esercizio; Dismesso; In progetto |  |  | x
dp_man_sti | Comune | Testo | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Tipo suolo |  |  | [Non noto]; Assfalto; Betonelle; Cemento; Terreno; Porfido |  |  | x |  |  |  | x
dp_man_spr | Comune | Testo | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Proprietà suolo |  |  | [Non noto]; Privata; Pubblica |  |  | x | x | x | x | x
dp_man_ssr | Comune | Testo | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Sottoservizi | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_prt | Comune | Testo | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Proprietario | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_are | Comune | Numero | Dati identità | Type | Yes |  | Informazioni di Progetto | Anno di realizzaione | [5 empty] | x |  |  |  | x
dp_man_id | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Yes | Yes | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Identificativo | No | Values are aligned per group type |  |  |  | x | x | x | x | x
dp_man_ori | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Origine dato |  |  | [Non noto], Rilievo, Rapporto di lavoro, Progetto, Database precedenti |  |  | x | x | x | x | x
dp_man_ver | Comune | Sì/No | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Verificato | [5 empty] | x |  |  |  | x
dp_man_liv | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Livello |  |  | Depurazione_Manufatti |  |  | x | x | x | x | x
dp_man_ges | Comune | Testo multilinea | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Gestore |  |  | [Non noto], ASIS, AUSINO, CONSAC, SALERNO SISTEMI, COMUNE |  |  | x | x | x | x | x
dp_man_txt | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Note | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_dla | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Larghezza (cm) | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_dlu | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Lunghezza (cm) | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_dal | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Altezza (cm) | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_rin | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | N. reti in ingresso | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_run | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | N. reti in uscita | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_rit | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Reti in ingresso | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_rut | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Yes |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Reti in uscita | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_com | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes | Informazioni sul progetto | Comune | [5 empty] | x | x | x | x | x
dp_man_coc | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes | Informazioni sul progetto | Codice Catastale | [5 empty] | x | x | x | x | x

## PSET ND_DEP
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | Categories | User Modifiable | Visibility | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
nd_dep_id | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes | Yes | Identificativo | No | Values are aligned per group type |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_stc | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Stato di conservazione |  |  | [Non noto], Nuovo, Ottimo, Buono, Mediocre, Pessimo |  | x
nd_dep_txt | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Note |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_liv | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto | Yes |  | Livello |  |  | Depurazione_Apparecchiature |  | x | x | x | x | x
nd_dep_tip | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Tipo |  |  | Pompa; Griglia; Soffiante; Compressore; Ponte raschiafanghi; Centrifuga; Stazione dosaggio polielettrolita; Stazione dosaggio cloro; Airlift; Miscelatore; Membrane; Filtri; Coclea; Nastro; Compattatore; Ispessitore dinamico; Pressa a vite; Rotostaccio |  | x | x | x | x | x
nd_dep_nom | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Nome |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_ttr | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici |  |  | Unità di trattamento in cui è installata |  |  | [Non noto]; Pozzetto; Unità di grigliatura; Unità di dissabbiatura/disoleatura; Vasca di sedimentazione primaria; Vasca di sedimentazione secondaria; Vasca di ossidazione; Unità di disinfezione; Ispessitore fanghi; Vasca di digestione aerobica fanghi; Vasca di digestione anaerobica fanghi; Unità di disidratazione meccanica fanghi; Locale tecnico; Scolmatore; Unità di sollevamento; Unità MBR; Unità MBBR; Vasca Nitro/Denitro; Letti di essiccamento |  | x | x | x | x | x
nd_dep_dla | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Larghezza (cm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_dlu | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Lunghezza (cm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_dal | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici |  | Muri, Pavimenti, Telaio Stutturale, Pilastri Strutturali, Platea | Altezza (cm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_vol | Comune | Volume | Dati identità | Type | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Volume (mq) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_sca | Comune | Sì/No | Dati identità | Type | Informazioni sul progetto |  | Informazioni di Progetto | Presenza Scale |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_cos | Comune | Testo | Dati identità | Type | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Costruttore |  |  |  |  | x |  |  |  | x
nd_dep_mod | Comune | Testo | Dati identità | Type | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Modello |  |  |  |  | x |  |  |  | x
nd_dep_pkw | Comune | Numero | Dati identità | Type | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Potenza (Kw) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_pqv | Comune | Volume | Dati identità | Type | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Portata |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_pre | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Prevalenza (m) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_tev | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Tensione di alimentazione (volt) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
nd_dep_mtr | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Matricola |  |  |  |  | x |  |  |  | x
nd_dep_aes | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Accessori per tubazioni, Apparecchi idraulici | Yes |  | Anno di messa in esercizio |  |  |  |  | x |  |  |  | x

## PSET TR_DEP
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | Categories | User Modifiable | Visibility | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
tr_dep_id | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes | Yes | Identificativo | No | Values are aligned per group type |  |  | x | x | x | x | x
tr_dep_stc | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Stato di conservazione |  |  | [Non noto], Nuovo, Ottimo, Buono, Mediocre, Pessimo |  | x
tr_dep_stp | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Stato produttivo |  |  | [Non noto], In esercizio, Fuori esercizio, Parzialmente in esercizio, Dismesso, In progetto |  | x | x | x | x | x
tr_dep_pme | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Profondità (cm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_dep_acd | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Accuratezza dati |  |  | [Non noto], Alta, Media, Bassa |  | x |  |  |  | x
tr_dep_txt | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Note |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_dep_ori | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Origine dato |  |  | [Non noto], Rilievo, Rapporto di lavoro, Progetto, Database precedenti |  | x | x | x | x | x
tr_dep_ver | Comune | Sì/No | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Verificato |  |  |  |  | x |  |  |  | x
tr_dep_liv | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni, Tubazioni | Yes |  | Livello |  |  | DepurazioneTratte |  | x | x | x | x | x
tr_dep_tip | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | TipoTrattaFognaria |  |  | [Non noto]; Corrugato; Complanare; Premente; Spiralato |  | x | x | x | x | x
tr_dep_ges | Comune | Testo multilinea | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Gestore |  |  | [Non noto], ASIS, AUSINO, CONSAC, SALERNO SISTEMI, COMUNE |  | x | x | x | x | x
tr_dep_rot | Comune | Sì/No | Dati identità | Type | Tubazioni |  |  | Rotazione simbolo |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_dep_bor | Comune | Unità di tempo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Data posa in opera | [8 empty] | x
tr_dep_mat | Comune | Materiale | Dati identità | Type | Tubazioni |  |  | Materiale |  |  | [Non noto], Acciaio, Acciaio zincato, Ghisa, Polietilene, Pead PE80, Pead PE100, PVC, Fibrocemento, Gres |  | x | x | x | x | x
tr_dep_dia | Comune | Numero | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes | Yes | Diametro (mm) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
tr_dep_tpo | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tubazioni | Yes |  | Tipo di posa |  |  | [Non noto], A colonna, A parete, In pozzetto, Canaletta, Galleria, In armaco, Cunicolo tecnologico, In trincea, Controtubo, Cavidotto, Cavedio, armadi/sedi apparati, edifici ad uso esclusivo |  | x | x | x | x | x
tr_dep_dtf | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Data fine intervento | [8 empty] | x
tr_dep_seg | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Sistema di tubazioni | Yes |  | Tipo segnalazione |  |  | [Non noto], Rete, Nastro, Rivestimento in calcestruzzo, Traccia rame |  | x | x | x | x | x

## PSET_Progetto
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | Categories | User Modifiable | Visibility | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
ASIS_Project | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes | Yes | Codice progetto | No | Values are aligned per group type |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Originator | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Codice responsabile documento |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Level | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Livello |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_FileType | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Tipo di file |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Disciplina | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Disciplina |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Number | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Progressivo |  |  |  |  | x | x | x | x | x

## PSET_Cartiglio
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | Categories | User Modifiable | Visibility | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
ASIS_Progettista | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes | Yes | Compilazione del Cartiglio | No | Values are aligned per group type |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_ProgettistaRagioneSociale | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_ProgettistaIndirizzo | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_RevisioneCorrente | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Stato | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Progetto | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_SedeProgetto | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_NumeroProgetto | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_NomeTavola1 | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_NomeTavola2 | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_NomeTavola3 | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_RevisioneCorrente_Data | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_CommittenteAcronimo | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_CommittenteFax | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_CommittenteTelefono | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Committente_SitoInternet | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_ProgettistaMail | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Progettista_SitoInternet | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_ProgettistaTelefono | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Informazioni sul progetto, Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x

## PSET_Revisione
Fase
Parameter Name | Discipline | Type of Parameter | Group | Instance/Type | Categories | User Modifiable | Visibility | Description | HideWhenNoValue | Groups | Lista valori | Note | As-Is | PFTE | PE | Costruttivo | As Built
ASIS_Revisione1 | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes | Yes | Compilazione del Cartiglio | No | Values are aligned per group type |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev1_DisegnatoDa | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev1_Disegnato_Data | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev1_ApprovatoDa | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev1_Approvato_Data | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev1_ControllatoDa | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev1_Controllato_Data | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Revisione2 | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev2_DisegnatoDa | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev2_Disegnato_Data | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev2_ApprovatoDa | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev2_Approvato_Data | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev2_ControllatoDa | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x
ASIS_Rev2_Controllato_Data | Comune | Testo | Dati identità | Instance | Tavole | Yes |  | Compilazione del Cartiglio |  |  |  |  | x | x | x | x | x

## Categorie
Categorie
Nuvole di punti
Sistema di coordinate locali
Sistema di coordinate locali
Aperture analitiche
Pannelli analitici
Etichette elementi analitici
Elementi analitici
Linee
Piani
Punti
Origini assieme
Collegamenti analitici
Etichette platea analitica
Etichette cordolo analitico
Etichette plinto analitico | 1
Etichette muro analitico
Etichette pavimento analitico
Etichette pilastro analitico
Etichette controvento analitico
Etichette trave analitica
Linee
Piani
Punti
Nodi analitici
Bracci rigidi
Platee analitiche
Cordoli analitici
Plinti analitici
Muri analitici
Pavimenti analitici
Segmento superiore
Segmento di base
Pilastri analitici
Segmento finale
Segmento iniziale
Controventi analitici
Segmento finale
Segmento iniziale
Travi analitiche
Testo sole
Testo sole
Bussola
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno
Testo sole
Bussola
Bussola
Testo sole
Bussola
Path2
Path1
Sole
Percorso del sole
Simboli bacchetta
Asta corrente
Anima
Asta corrente inferiore
Asta corrente superiore
Anima
Anima
Travi reticolari strutturali
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
Etichette profilo
Etichette foro
<Linee nascoste>
Etichette manicotto armatura strutturale
Manicotti armatura strutturale
Etichette saldatura
Etichette chiodi
Etichette ancoraggio
Etichette bullone
Etichette piastra
<Linee nascoste>
Connessioni secondarie
Modificatori
Saldature
Fori
Chiodi
Collegamenti strutturali
Altri
Bulloni
Etichette di collegamento strutturale
Ancoraggi
Piastre
Profili
Riferimento
Collegamenti strutturali
Collegamenti strutturali
Simbolo
<Linee nascoste>
Linee di saldatura
Collegamenti strutturali
Contorno
Simboli rinforzo rete strutturale
Rete metallica
Contorno
Attivazione/Disattivazione gruppo di armature
Etichette area di rete strutturale
Etichette rinforzo rete strutturale
Etichette armatura su area strutturale
Etichette dell'armatura strutturale
<Fogli di rete>
<Inviluppo rete>
Aree di rete strutturale
Rinforzo rete strutturale
Riferimenti copriferro armatura
Tipo di copriferro
Forma dell'armatura
Contorno
Etichette dell'armatura su percorso strutturale
Simboli armatura su percorso strutturale
Armatura su percorso strutturale
Gabbie di armatura strutturale
Prefisso valore inferiore
Contorno
Simboli armatura su area strutturale
Curve sostituite da armatura su area
Armatura su area strutturale
Armatura di default
Linee di disegno dell'armatura
Armatura strutturale
Etichette telaio ausiliario MEP
Etichette attrezzatura idraulica
Attrezzatura idraulica
Etichette dispositivo di controllo meccanico
Dispositivi di controllo meccanico
Telaio ausiliario MEP
Etichette irrigidimenti condotti di fabbricazione MEP
Irrigidimenti condotti di fabbricazione MEP
Linee di riferimento
Riempimento interno
Linee di riferimento
Riempimento interno
Contorno
Isolamento
Rivestimento
Caduta
Dislivello
Caduta
Dislivello
Simbologia
Linea d'asse
Etichette canaline di fabbricazione MEP
Canaline di fabbricazione MEP
Simbologia
Linea d'asse
Etichette tubazioni di fabbricazione MEP
Tubazioni di fabbricazione MEP
Simbologia
Caduta
Dislivello
Etichette staffa di fabbricazione MEP
Staffe di fabbricazione MEP
Parti di fabbricazione - Visualizzazione grafica calo temperatura durante il trascinamento
Parti di fabbricazione - Visualizzazione grafica aumento temperatura durante il trascinamento
Parti di fabbricazione - Visualizzazione grafica calo temperatura
Parti di fabbricazione - Visualizzazione grafica aumento temperatura
Isolamento
Nodi layout
Linea d'asse
Etichette condotti di fabbricazione MEP
Condotti di fabbricazione MEP
Base dei percorsi di layout - Tubazioni
Regole divisione
Ombre
Superfici analitiche
Vani analitici
Aperture di aerazione
Porte non scorrevoli
Porte scorrevoli
Lucernari apribili
Lucernari fissi
Finestre apribili
Finestre fisse
Controsoffitti interrati
Solai interrati
Muri interrati
Superfici d'aria
Controsoffitti
Pavimenti interni
Muri interni
Solai di fondazione
Pavimenti rialzati
Tetti
Muri esterni
Profili di divisione
Segmenti di tubazione
Questo elemento ha un connettore aperto
Collocazioni tubazione
Collocazioni condotto
Linee di riferimento
Linee di riferimento
Linee di riferimento
Linee di riferimento
Etichette isolamento tubazione
Etichette rivestimento condotto
Etichette isolamento condotto
Circuiti riserva/vano elettrici
Grafica abaco quadri elettrici
Percorsi passerelle
Percorsi tubi protettivi
Elemento parametro classificazione del carico elettrico
Modelli di abachi quadri elettrici - Pannello dati
Modelli di abachi quadri elettrici - Quadro elettrico generale
Modelli di abachi quadri elettrici - Quadro derivato
Standard tubi protettivi
Classificazioni carichi elettrici
Definizioni fattore di richiesta elettrico
Linea d'asse
Linea d'asse
Linea d'asse
Caduta
Dislivello
Linea d'asse
Caduta
Dislivello
Etichette tubi protettivi
Tubi protettivi
Etichette passerelle
Passerelle
Etichette raccordi tubo protettivo
Raccordi tubo protettivo
Etichette raccordi passerella
Raccordi passerella
Preferenze di instradamento
Rivestimenti condotti
Isolamenti condotti
Isolamenti tubazioni
Abachi carico riscaldamento, ventilazione e aria condizionata
Impostazioni tipo di edificio
Impostazioni tipo di vano
Linee di riferimento
Riempimento interno
Riempimento colore
Etichette zona
Base dei percorsi di layout
Rapporti di temperatura cavi
Isolamenti dei cavi
Materiali dei cavi
Linee di riferimento
Riempimento interno
Contorno
Zone riscaldamento, ventilazione e aria condizionata
Fluidi
Abachi delle tubazioni
Materiali tubazioni
Connessioni tubazioni
Costruzioni
Sistema di interruttori
Etichette di estintore
Estintori
Curva di instradamento
Curva di instradamento
Curva di instradamento
Apertura
Sotterraneo
Ombre
Esterni
Interni
Superfici analitiche
Frecce di rinvio
Etichette dispositivi di illuminazione
Dispositivi di illuminazione
Etichette dispositivi allarme incendio
Dispositivi allarme incendio
Etichette dispositivi dati
Dispositivi dati
Etichette dispositivi di comunicazione
Dispositivi di comunicazione
Etichette dispositivi di sicurezza
Dispositivi di sicurezza
Etichette dispositivi chiamata infermiera
Dispositivi chiamata infermiera
Etichette dispositivi telefonici
Dispositivi telefonici
Contrassegni cavo
Isolamento
Linea d'asse
Isolamento
Isolamento
Caduta
Rivestimento
Isolamento
Linea d'asse
Isolamento
Rivestimento
Isolamento
Caduta
Etichette raccordo condotto
Etichette raccordo tubazione
Riempimento colore tubazioni
Legende riempimento colore tubazioni
Etichette cavo
Etichette accessorio tubazione
Accessori per tubazioni
Dislivello
Motivo
Curva di livello
Linea d'asse
Tubazioni flessibili
Raccordi tubazione
Etichette tubazione flessibile
Etichette tubazione
Curva di livello
Linea d'asse
Tubazioni
Sistema di tubazioni
Fattori di richiesta
Sistemi di distribuzione
Voltaggi
Cavi
Circuiti elettrici
Dislivello
Motivo
Curva di livello
Linea d'asse
Condotto flessibile
Etichette accessorio condotto
Accessori per condotti
Sistema di condotti
Etichette bocchettone
Bocchettoni
Raccordi condotto
Riempimento colore condotti
Etichette condotto flessibile
Etichette condotto
Curva di livello
Linea d'asse
Condotto
Legende riempimento colore condotti
Asse Z
Asse Y
Asse X
Elemento di connessione
Etichette gestione vibrazioni
Etichette trave reticolare ponte
Etichette diaframma ponte
Etichette controvento ponte
Etichette tirante strutturale
<Linee nascoste>
Tiranti strutturali
Etichette giunto di espansione
<Linee nascoste>
Giunti di espansione
Etichette isolante antivibrazione
Isolanti antivibrazione
Etichette smorzatore vibrazioni
Smorzatori vibrazioni
<Linee nascoste>
Gestione vibrazioni
Travi reticolari
Diaframmi
Controvento trasversale
Etichette telaio ponte
<Linee nascoste>
Telaio ponte
Etichette muro pilone
Muri pilone
Etichette palo pilone
Pali pilone
Etichette colonna pilone
Colonne pilone
Etichette pulvino pilone
Pulvini pilone
Etichette soletta di approccio
Etichette muro spalla
Etichette palo spalla
Etichette fondazione spalla
Solette di approccio
Muri spalla
Pali spalla
Fondazioni spalla
Etichette appoggio
Etichette trave primaria del ponte
Etichette fondazione pilone
Etichette impalcato del ponte
Etichette arco del ponte
Etichette cavo ponte
Etichette torre pilone
Etichette pilone
Etichette spalla
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
<Linee nascoste>
Appoggi
Travi primarie
Fondazioni pilone
Impalcati del ponte
Archi
Cavi ponte
Torri pilone
Piloni
Spalle
Varianti di progetto
Gruppi varianti di progetto
Simboli controvento in vista di pianta
Simboli di connessione
Annotazioni strutturali
Etichette nubi di revisione
Sequenze numerazione revisioni
Revisione
Nubi di revisione
Profilo di taglio
Contrassegni di prospetto
Estremità della griglia
Estremità del livello
Riquadri di definizione
Vincoli esterni
Etichette carico area interno
Etichette carico lineare interno
Etichette carico concentrato interno
Etichette carico area
Etichette carico lineare
Etichette carico concentrato
Carichi sismici
Carichi temperatura
Carichi accidentali
Carichi di esercizio del tetto
Carichi neve
Carichi vento
Carichi di esercizio
Carichi propri
Condizioni di carico strutturali
Carichi area interni
Carichi lineari interni
Carichi concentrati interni
Carichi strutturali interni
Carichi area
Carichi lineari
Carichi concentrati
Carichi strutturali
Etichette sistema di travi strutturali
Simbolo direzione orditura delle fondazioni
Simbolo direzione orditura
Simboli di quota altimetrica punto
Etichetta multidirettrice
Etichette montante di facciata continua
Etichette di travi reticolari strutturali
Etichette nota chiave
Etichette elemento di dettaglio
Etichette materiale
Etichette pavimento
Etichette sistemi di facciata continua
Etichette scale
Etichette multicategoria
Etichette del verde
Etichette di area
Etichette fondazioni strutturali
Etichette pilastri strutturali
Etichette parcheggi
Etichette planimetria
Etichette del telaio strutturale
Etichette delle attrezzature speciali
Etichette di un modello generico
Etichette dei pannelli di facciata continua
Etichette dei muri
Etichette degli apparecchi idraulici
Etichette dell'attrezzatura meccanica
Etichette dei dispositivi di illuminazione
Etichette del sistema di arredo
Etichette dell'arredo
Etichette dell'apparecchio elettrico
Etichette dell'attrezzatura elettrica
Etichette dei controsoffitti
Etichette degli arredi fissi
Riempimento colore
Riferimento
Interno
Riferimento
Interno
Vani
Muri sovrapposti
Finestre e lucernari massa
Pavimenti di massa
Muri massa
Muro esterno massa - Sotterraneo
Solaio massa
Ombra massa
Apertura massa
Lucernario massa
Vetrata massa
Tetto massa
Muro esterno massa
Muro interno massa
Zona massa
Etichette pavimento di massa
Modello host di default
Elemento di divisione della superficie di default
Elemento di taglio delle masse di default
Inviluppo zone di default
Etichette di massa
Forma
Pavimento di massa
Massa
Linee di divisione annullate
Stile oggetto interno
Motivo
Escludi sempre in tutte le viste
Superficie trasparente
Superficie pre-divisa
Riempimento motivo
Linee motivo
Linee di griglia
Nodi
Superficie divisa
Freccia GIÙ
Freccia SU
Testo GIÙ
Testo SU
Montanti oltre la linea di taglio
Montanti scala
Rampe inclinate oltre la linea di taglio
Schemi di zone
Schemi dell'area
Aree
Informazioni sul progetto
Tavole
Profili
Elementi di dettaglio
Intradossi tetto
Bordi solaio
Grondaie
Fasce
Contesto
Verde
Blocchi
<Linee nascoste>
Linee di ubicazione
Linee di ubicazione
Etichette irrigidimenti strutturali
Irrigidimenti strutturali
Modello analitico
Collegamenti RVT
Attrezzature speciali
Bracci rigidi
Curve di livello secondarie
Curve di livello primarie
Bordi di triangolazione
Topografia
Collegamento di topografia
Travi reticolari strutturali
Simboli bacchetta
<Linee nascoste>
Bracci rigidi
Modello analitico
Modello analitico
Pilastri strutturali
<Linee nascoste>
Controvento telescopico
Sistemi di travi strutturali
Controvento verticale
Controvento orizzontale
Arcareccio
Travetto
Trave primaria
Altro
Telaio strutturale
<Linee nascoste>
Fondazioni strutturali
Collega punto di base
<Linee>
<Linee>
<Linee>
Punto rilevamento
Punto base progetto
Etichette dei confini catastali
Segmenti di confini catastali
Etichette Catastali
Punto di contorno
Confini catastali
Piattaforme
Punto interno
Planimetria
Etichette strada
Strade
Posti auto
Apparecchi idraulici
Attrezzatura meccanica
Sorgente d'illuminazione
Apparecchi per illuminazione
Scambi di dati
Strati del pavimento
Strati dei muri
Dettagli flettente armatura strutturale
Etichette di collegamento solidi topografici
Etichette connettore elettrico
Connettore elettrico
Sistemi di arredo
Scenario di carico analitico elettrico
Gruppo di carichi analitici elettrici
Collegamenti solidi topografici
Alimentatore analitico
Taglio apertura solido topografico
Etichette solido topografico
Strato Termico/Camera d'aria [3]
Motivo superficie
Finitura 2 [5]
Finitura 1 [4]
Sostrato [2]
Struttura [1]
Strato membrana
Motivo sezione
Bordi comuni
Linee di divisione
Linee di piega
Curve di livello secondarie
Curve di livello primarie
<Linee nascoste>
Solido topografico
Etichette carico basato su area
Trasformatore analitico elettrico
Linee di divisione
Sezione trasversale
Etichette collegamento RVT
Etichette gruppo di modelli
Etichette estrusione muro
Etichette corrente superiore
Etichette bordo solaio
Etichette intradosso tetto
Etichette rampa
Etichette piattaforma
Etichette corrimano
Etichette grondaia
Etichette contesto
Etichette pilastro
Etichette fascia
Etichette segnaletica
Apparecchi elettrici
<Linee nascoste>
Segnaletica
Etichette dispositivo audiovisivo
<Linee nascoste>
Dispositivi audiovisivi
Etichette circolazione verticale
<Linee nascoste>
Circolazione verticale
Etichette protezione antincendio
<Linee nascoste>
Protezione antincendio
Etichette attrezzatura medica
<Linee nascoste>
Attrezzatura medica
Etichette attrezzatura per servizi alimentari
<Linee nascoste>
Attrezzatura per servizi alimentari
Etichette struttura temporanea
<Linee nascoste>
Attrezzatura elettrica
Strutture temporanee
Etichette aree pavimentate e costruite
<Linee nascoste>
Aree pavimentate e costruite
Strati non del nucleo
<Contorno carico basato su area>
Riferimento
Interno
Riferimento
Riempimento interno
Riempimento colore
Fonte di alimentazione analitica elettrica
Aree carico elettrico
Interruttore trasferimento analitico elettrico
Diramazione analitica elettrica
Bus analitico elettrico
Carichi analitici elettrici
Tipo di carico basato su area
Etichette stazione allineamento
Serie di etichette stazione allineamento
Etichette allineamento
Allineamenti
Schema denominazione del circuito
Attrezzatura zona
Circuiti acqua
Sistemi dell'aria
Etichette sistema-zona
Sistemi-zone
Arredi fissi
Apertura rettangolare su un muro ad arco
Apertura per l'abbaino incompleta
Apertura rettangolare su muro diritto
Cavedii
Taglio apertura strutturale
Taglio apertura strutturale
Simbolo alzata/caduta
Simboli separazione idraulica
Linee di contorno gruppo attrezzatura meccanica
Etichette gruppo attrezzatura meccanica
Gruppi di attrezzatura meccanica
Simbolo linea di connessione
Connessioni tubazione analitica
Modello di coordinamento
Scala multipiano
Origine interna
Sistema di coordinate locali
Sistema di coordinate locali
Sistema di coordinate locali
Sistema di coordinate locali
Sistema di coordinate locali
Sistema di coordinate locali
Annotazioni di più armature
Etichette apertura analitica
Etichette pannello analitico
Etichette nodo analitico
Etichette collegamento analitico
Linee di guida percorso corrente ringhiera
Linee percorso corrente ringhiera
Supporti
Corrimani <Sopra>
Correnti superiori <Sopra>
Terminali
Supporti
Corrimani
Correnti superiori
<Disegno scala/rampa: percorso scala>
Numero pedate/alzate scala
Etichette supporto scala
Etichette pianerottolo scala
Etichette rampa scala
Frecce SU <Sopra>
Percorsi scala
Linee di alzata <Sopra>
Linee di alzata
Bordi <Sopra>
Bordi
Linee di aggetto <Sopra>
Linee di aggetto
Contrassegni di taglio <Sopra>
Contrassegni di taglio
Componente ripetuto
Ripetitore
Percorso diviso
Punto di calcolo locali
Gruppi proprietà
Pedate/Alzate
Pianerottoli
Rampe
Ferramenta
Pannelli
Montanti
Segmenti
Linee
Piani
Punti
Punti adattivi
Taglio apertura controsoffitto
Taglio apertura pavimento
Taglio apertura tetto
Piani di riferimento
Stile oggetto interno
Etichette traiettoria di movimento
<Linee traiettoria di movimento>
Direttrice controllo blocco quote
<Delimitazione vano>
Polilinee area
Polilinee locale
<Definito dall'istanza>
Stile oggetto interno
Taglio apertura
Griglie motivi piastrelle
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Modalità raggi X - Bordo profilo vincolato
Modalità Raggi x - Curva percorso implicita
Modalità Raggi x - Punto percorso
Modalità Raggi x - Curva percorso
Modalità Raggi x - Bordo laterale
Modalità Raggi x - Bordo profilo
Linee
Piani
Punti
Punti di riferimento
Materiali
Motivo sezione
Bordi comuni
Finitura 2 [5]
Finitura 1 [4]
Sostrato [2]
Strato Termico/Camera d'aria [3]
Struttura [1]
Strato membrana
Linee di piega
Motivo sezione
<Linee nascoste>
Bordi comuni
Finitura 2 [5]
Finitura 1 [4]
Sostrato [2]
Strato Termico/Camera d'aria [3]
Struttura [1]
Strato membrana
Bordi interni
Motivo sezione
Bordi comuni
Finitura 2 [5]
Finitura 1 [4]
Sostrato [2]
Strato Termico/Camera d'aria [3]
Struttura [1]
Strato membrana
Motivo sezione
<Linee nascoste>
Bordi comuni
Finitura 2 [5]
Finitura 1 [4]
Sostrato [2]
Strato Termico/Camera d'aria [3]
Struttura [1]
Strato membrana
Componenti della legenda
Componenti della legenda
Abachi
Grafica dell'abaco
Immagini raster
Schema di riempimento colore
Riempimento colore
Legende riempimento colore.
Contorno di taglio annotazione
Regioni di taglio
Contorno di taglio annotazione
Modello analitico
Modello analitico
Linea direttrice del dettaglio
Motivo superficie
Motivo superficie
Motivo superficie
Motivo superficie
Contorno del dettaglio
Estremità dettaglio
Dettagli
Regioni di taglio
Prospetti
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Piani di riferimento
Luci
Titolo della vista
Finestre
Cineprese
Cineprese
Etichette dei vani
Etichette locali
Etichette porta
Etichette finestra
<Linee spesse>
<Linee medie>
<Linee sottili>
Estremità della sezione
Etichette delle curve di livello
Layout griglia sistema di facciata continua
Sistemi di facciata continua
Rapporto locali/aree
Rapporto locali/aree
Rapporto locali/aree
Rapporto locali/aree
Griglie del sistema di facciata continua
Griglie del sistema di facciata continua
Griglia di facciata continua
Griglia di vetrata inclinata
Stile di visualizzazione analisi
Risultati analisi
Regioni di rendering
Riquadri di sezione
Note di testo
Divisioni
<Linea d'asse>
<Oltre>
<Nascosto>
<Demolito>
<Sovrapposto>
<Linee spesse>
<Linee medie>
<Linee sottili>
Cartigli
Viste
Viste
<Linee nascoste>
Etichette parte
Stratigrafia
Etichette assieme
Assiemi
Etichette tetti
Inclinazioni in un punto
Coordinate punto
Quote altimetriche punto
Vincoli
Quotatura del disegno automatica
Quote
Livelli
Percorso di spostamento
Gruppo di spostamento
Griglia a più segmenti
Griglie
Linea di sezione spezzata
Linea di sezione
Sezioni
Riferimento a vista
Riferimento a vista
Oggetti in famiglie
Mascheratura
Linea di corrispondenza
Dividi superficie
Regione di pianta
Campitura
Volumetrie
Scanalature
Estrusioni muro
Rampe inclinate
Griglie facciata continua
Montanti della facciata continua
Pannelli di facciata continua
Riferimento
Riempimento interno
Riferimento
Riempimento interno
Riempimento colore
Riferimento
Riempimento interno
Riferimento
Riempimento interno
Locali
Modelli generici
Annotazioni generiche
Etichette delle ringhiere
Linee di taglio ringhiere <Sopra>
Frecce GIÙ
Frecce SU
Testo GIÙ
Correnti
Balaustre
Ringhiere
Testo SU
Supporti <Sopra>
Supporti
Scale
Stile oggetto interno
Linee altezza di calcolo
Linee offset superiore/inferiore
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Fasi
Dati posizione
Planimetria condivisa
Stile oggetto interno
Griglia guida
Futuro
Temporaneo
Nuovo
Demolito
Esistente
Stile oggetto interno
Pilastri
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Gruppi di dettagli associati
Gruppi di dettagli
Gruppi di modello
Disegno sospeso
Stile oggetto interno
Stile oggetto interno
Matrice
Sistema regolato facciata continua
Pixel - Tratto
Editor forme solaio - Punto interno
Editor forme solaio - Punto sul perimetro
Editor forme solaio - Perimetro
Editor forme solaio - Triangolazione automatica
Editor forme solaio - Triangolazione esplicita
Linee di riferimento
<Nessuna silhouette>
Stile oggetto interno
Arredi
<Contorno area>
<Linee>
<Linee dell'isolamento>
Stile oggetto interno
Geometria tagliata
Stile oggetto interno
Gruppi
Fantasma
<Disegno della scala/rampa inclinata: Centro del pianerottolo>
<Disegno della scala/rampa inclinata: Rampa>
<Disegno della scala/rampa inclinata: Alzata>
<Disegno della scala/rampa inclinata: Contorno>
<Delimitazione del locale>
<Asse di rotazione>
<Linee invisibili>
Pixel - Tratto punto
Pixel - Tratto
Pixel - Punto
Stile oggetto interno
Pixel sottile
Controllo di inversione
Griglia piano di lavoro
Disegno sospeso
Piano di riferimento
Linee
Linea di allineamento
Elemento ribaltato
Rigenerazione degli elementi in corso.
<Disegno>
<Linee spesse>
<Linee medie>
<Linee sottili>
Controsoffitti
Tetti
Pavimenti
Vetro
Telaio/Montante
Apertura
Pannello
Porte
Apertura
Soglia/Estremità
Telaio/Montante
Vetro
Finestre
Muri
Rigenerazione non riuscita
Altro

## Options (hidden)
Comune | Allineamento analitico | Instance | Abachi | Yes | Yes | Yes | Values are aligned per group type
Elettrico | Altro | Type | Accessori per condotti | No | No | No | Values can vary by group instance
Energia | Analisi energetica |  | Accessori per tubazioni
Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata | Analisi strutturale |  | Allineamenti
Infrastruttura | Costruzione |  | Aperture analitiche
Tubazioni | Dati |  | Apparecchi elettrici
Strutturale | Dati identità |  | Apparecchi idraulici
| Elettrico |  | Apparecchi per illuminazione
| Elettrico - Carichi |  | Appoggi
| Elettrico - Circuiti |  | Aree
| Elettrico - Illuminazione |  | Aree carico elettrico
| Estremità principale |  | Aree di rete strutturale
| Estremità secondaria |  | Aree pavimentate e costruite
| Fasi |  | Armatura strutturale
| Forze |  | Armatura su area strutturale
| Fotometrica |  | Armatura su percorso strutturale
| Generale |  | Arredi
| Geometria divisione |  | Arredi fissi
| Grafica |  | Assiemi
| Gruppo |  | Attrezzatura elettrica
| Gruppo di armature |  | Attrezzatura idraulica
| Idraulica |  | Attrezzatura meccanica
| Ingegneria elettrica |  | Attrezzatura medica
| Legenda globale |  | Attrezzatura per servizi alimentari
| Materiali e finiture |  | Attrezzatura zona
| Meccanico |  | Attrezzature speciali
| Meccanico - Carichi |  | Bocchettoni
| Meccanico - Flusso |  | Bus analitico elettrico
| Modello analitico |  | Canaline di fabbricazione MEP
| Modifica forma solaio |  | Carichi analitici elettrici
| Momenti |  | Carichi strutturali ¦ Carichi area
| Parametri IFC |  | Carichi strutturali ¦ Carichi concentrati
| Proprietà edificio eco-compatibile |  | Carichi strutturali ¦ Carichi lineari
| Proprietà modello |  | Carichi strutturali interni ¦ Carichi area interni
| Protezione antincendio |  | Carichi strutturali interni ¦ Carichi concentrati interni
| Quote |  | Carichi strutturali interni ¦ Carichi lineari interni
| Rilasci/Forze dell'elemento |  | Cavedii
| Risultati analisi |  | Cavi
| Segmenti e raccordi |  | Cavi ponte
| Strati |  | Circolazione verticale
| Strutturale |  | Circuiti acqua
| Testo |  | Circuiti elettrici
| Testo titolo |  | Collegamenti analitici
| Vincoli |  | Collegamenti RVT
| Visibilità |  | Collegamenti strutturali
Collegamenti strutturali ¦ Altri
Collegamenti strutturali ¦ Ancoraggi
Collegamenti strutturali ¦ Bulloni
Collegamenti strutturali ¦ Chiodi
Collegamenti strutturali ¦ Fori
Collegamenti strutturali ¦ Modificatori
Collegamenti strutturali ¦ Piastre
Collegamenti strutturali ¦ Profili
Collegamenti strutturali ¦ Saldature
Collocazioni condotto
Collocazioni tubazione
Condotti di fabbricazione MEP
Condotti di fabbricazione MEP ¦ Isolamento
Condotti di fabbricazione MEP ¦ Rivestimento
Condotto
Condotto flessibile
Connessioni tubazione analitica
Contesto
Controsoffitti
Dispositivi allarme incendio
Dispositivi audiovisivi
Dispositivi chiamata infermiera
Dispositivi dati
Dispositivi di comunicazione
Dispositivi di controllo meccanico
Dispositivi di illuminazione
Dispositivi di sicurezza
Dispositivi telefonici
Elementi analitici
Elementi di dettaglio
Estintori
Finestre
Fondazioni strutturali
Fonte di alimentazione analitica elettrica
Forma dell'armatura
Gestione vibrazioni
Gestione vibrazioni ¦ Isolanti antivibrazione
Gestione vibrazioni ¦ Smorzatori vibrazioni
Giunti di espansione
Griglie
Griglie ¦ Griglia a più segmenti
Gruppi di attrezzatura meccanica
Gruppi di modello
Gruppo di carichi analitici elettrici
Impalcati del ponte
Impostazioni tipo di edificio
Impostazioni tipo di vano
Informazioni sul progetto
Interruttore trasferimento analitico elettrico
Irrigidimenti condotti di fabbricazione MEP
Irrigidimenti strutturali
Isolamenti condotti
Isolamenti tubazioni
Linee ¦ <Linee traiettoria di movimento>
Livelli
Locali
Manicotti armatura strutturale
Massa
Massa ¦ Apertura massa
Massa ¦ Lucernario massa
Massa ¦ Muro esterno massa
Massa ¦ Muro interno massa
Massa ¦ Pavimento di massa
Massa ¦ Tetto massa
Massa ¦ Vetrata massa
Massa ¦ Zona massa
Materiali
Modelli generici
Montanti della facciata continua
Muri
Muri ¦ Estrusioni muro
Nodi analitici
Nubi di revisione
Pannelli analitici
Pannelli di facciata continua
Passerelle
Pavimenti
Pavimenti ¦ Bordi solaio
Percorsi passerelle
Percorsi tubi protettivi
Pilastri
Pilastri strutturali
Piloni
Piloni ¦ Colonne pilone
Piloni ¦ Fondazioni pilone
Piloni ¦ Muri pilone
Piloni ¦ Pali pilone
Piloni ¦ Pulvini pilone
Piloni ¦ Torri pilone
Planimetria
Planimetria ¦ Confini catastali
Planimetria ¦ Piattaforme
Planimetria ¦ Segmenti di confini catastali
Porte
Posti auto
Protezione antincendio
Raccordi condotto
Raccordi passerella
Raccordi tubazione
Raccordi tubo protettivo
Rampe inclinate
Rinforzo rete strutturale
Rinforzo rete strutturale ¦ Rete metallica
Ringhiere
Ringhiere ¦ Correnti superiori
Ringhiere ¦ Corrimani
Ringhiere ¦ Supporti
Ringhiere ¦ Terminali
Rivestimenti condotti
Scale
Scale ¦ Pianerottoli
Scale ¦ Rampe
Scambi di dati
Segnaletica
Sistema di condotti
Sistema di interruttori
Sistema di tubazioni
Sistemi dell'aria
Sistemi di arredo
Sistemi di facciata continua
Sistemi di travi strutturali
Sistemi-zone
Solido topografico
Solido topografico ¦ Collegamenti solidi topografici
Spalle
Spalle ¦ Fondazioni spalla
Spalle ¦ Muri spalla
Spalle ¦ Pali spalla
Spalle ¦ Solette di approccio
Staffe di fabbricazione MEP
Strade
Stratigrafia
Strutture temporanee
Superfici analitiche
Tavole
Telaio ausiliario MEP
Telaio ponte
Telaio ponte ¦ Archi
Telaio ponte ¦ Controvento trasversale
Telaio ponte ¦ Diaframmi
Telaio ponte ¦ Travi primarie
Telaio ponte ¦ Travi reticolari
Telaio strutturale
Tetti
Tetti ¦ Fasce
Tetti ¦ Grondaie
Tetti ¦ Intradossi tetto
Tiranti strutturali
Topografia
Topografia ¦ Collegamento di topografia
Trasformatore analitico elettrico
Travi reticolari strutturali
Tubazioni
Tubazioni di fabbricazione MEP
Tubazioni di fabbricazione MEP ¦ Isolamento
Tubazioni flessibili
Tubi protettivi
Vani
Vani analitici
Verde
Viste
Zone riscaldamento, ventilazione e aria condizionata

## ParamTypes (hidden)
Accelerazione | Alimentazione a costo unitario | Alimentazione per flusso | Angolo | Calore specifico | Densità | Family Type | Intervallo progressive
Area armatura | Alimentazione apparente | Area divisa per carico di raffreddamento | Angolo di rotazione | Calore specifico di vaporizzazione | Differenza di temperatura |  | Progressive
Area armatura per unità di lunghezza | Alimentazione per lunghezza | Area divisa per carico di riscaldamento | Angolo planimetria | Capacità di umidità isotermica | Dimensione tubazione
Area sezione | Classificazione carico | Carico di raffreddamento | Area | Capacità termica per area | Flusso
Area superficie per unità di lunghezza | Corrente | Carico di raffreddamento diviso per area | Costo per area | Coefficiente di gradiente termico per resistenza all'umidità | Frizione
Carico lineare | Densità di alimentazione apparente | Carico di raffreddamento diviso per volume | Densità di massa | Coefficiente di trasferimento di calore | Inclinazione
Carico superficiale | Densità di potenza | Carico di riscaldamento | Distanza | Conducibilità termica | Massa
Coefficiente di espansione termica | Diametro cavo | Carico di riscaldamento diviso per area | Immagine | Energia | Massa per lunghezza unitaria
Coefficiente di rigidezza lineare | Differenza di temperatura | Carico di riscaldamento diviso per volume | Inclinazione | Massa termica | Massa per tempo
Coefficiente di rigidezza puntuale | Dimensioni passerella | Densità | Intero | Permeabilità | Pressione
Coefficiente di rigidezza rotazionale lineare | Dimensioni tubo protettivo | Densità di potenza | Lunghezza | Resistenza termica | Quota tubazione
Coefficiente di rigidezza rotazionale puntuale | Efficacia | Densità flusso d'aria | Lunghezza tavola |  | Ruvidità
Coefficiente di rigidezza superficiale | Energia a costo unitario | Differenza di temperatura | Lunghezza tavola decimale |  | Spessore isolamento tubazione
Copriferro armatura | Fattore di richiesta | Diffusività | Materiale |  | Temperatura
Diametro barra | Flusso luminoso | Dimensione condotto | Numero |  | Velocità
Energia | Frequenza | Fattore | Retino |  | Viscosità dinamica
Forza | Illuminanza | Flusso d'aria | Sì/No |  | Volume
Frequenza | Intensità luminosa | Flusso d'aria diviso per carico di raffreddamento | Testo
Larghezza incrinatura | Luminanza | Flusso d'aria diviso per volume | Testo multilinea
Lunghezza armatura | Numero di poli | Flusso per alimentazione | Unità di tempo
Massa | Potenza | Frizione | URL
Massa per area unitaria | Potenziale elettrico | Inclinazione | Valuta
Massa per lunghezza unitaria | Resistività elettrica | Incremento calore | Velocità
Modulo sezione | Temperatura | Massa per tempo | Volume
Momento | Temperatura colore | Potenza
Momento di inerzia | Watt | Pressione
Momento di inerzia settoriale |  | Ruvidità
Momento lineare |  | Sezione trasversale
Periodo |  | Spessore isolamento condotto
Peso |  | Spessore rivestimento condotto
Peso per unità di lunghezza |  | Temperatura
Peso unitario |  | Velocità
Proprietà sezione |  | Velocità angolare
Pulsazione |  | Viscosità dinamica
Quota sezione
Resistenza
Rotazione
Scala carico
Scala carico lineare
Scala carico superficiale
Scala momento
Scala momento lineare
Spaziatura armatura
Spostamento/Deflessione
Velocità
Volume armatura